杭州市城市档案中心项目

桩基检测

招

标

文

件

招标单位：杭州市档案局

全过程工程咨询单位：中国联合工程有限公司

招标日期：2019年01月16日

目录

第一章：投标须知---------------------------------------------------2

第二章：投标文件格式--------------------------------------------7

第三章：报价表-----------------------------------------------------11

第四章：合同书-----------------------------------------------------13

第一章    投标须知及其前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 序列名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 杭州市城市档案中心项目桩基检测 |
| 2 | 建设地点 | 转塘单元XH1812-01地块，东至创意路，南至创意支路，西至八角路，北至团结浦。建设规模：总用地规模24069平方米，一期建设用地面积12018平方米，一期总建筑面积63429平方米。 |
| 3 | 招标单位、 全过程咨询单位 | 招标人：杭州市档案局 联系人：黄老师 电话：0571-85301793 全过程咨询单位：中国联合工程有限公司，曾老师， 电话：13216113157 |
| 4 | 招标范围及内容 | 根据设计要求，对工程桩试桩进行静载、抗拨、工程桩（围护桩）进行完整性检测分析，详见清单。 |
| 5 | 质量标准要求 | 桩基检测符合国家《建筑桩基检测技术规范》（JGJ106-2014、 J256-2014）强制性标准、设计要求，出具合法有效的桩基检测成果报告 |
| 6 | 工期 | 详见合同内容 |
| 7 | 投标报价 | 本项目最高限价：45万元（人民币：肆拾伍万元整） 报价高于最高限价的，为无效投标文件。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金为2000元，投标截止时间前以现金方式递交至市档案局财务室。 |
| 9 | 评标定标办法及标准 | 招标单位组成评标小组进行综合评定。 |
| 10 | 投标人资质要求 | 须具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测专项资质，项目负责人要求：具有岩土工程师执业资格。 |
| 11 | 投标文件 | 一正二副 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 13 | 开标时需提供资料（原件查验） | 授权委托书、授权人身份证、投标单位资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目负责人注册证书 |
| 14 | 投标文件提交，地点及截止时间 | 截标时间：2019年1 月28日14时30分，地点：杭州市香积寺路3号市档案局3楼大会议室。 |
| 15 | 投标文件开标 | 时间： 2019 年1月28日 14时30 分地点： 杭州市档案局 |
| 16 | 招标文件获取 | 招标人自行在杭州档案网下载（http://www.hzarchives.gov.cn/） |

二、总 则

1、投标人资格要求：

⑴ 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且营业执照处于有效期内。

⑵ 国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的地基基础工程检测专项资质。

⑶ 项目负责人必须具有工程类中级及以上职称且有 五 年以上桩基检测工作经验。

⑷ 拟投入本检测项目的专职检测人员必须持有省级建设行政主管部门颁发的相关专业检测岗位证书。

⑸ 不接受联合体投标。

⑹ 如投标单位代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》(统一格式)。

2、投标费用，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

3、踏勘现场，投标人应按照招标文件所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘现场以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

三、投标文件的编制

1、投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝接收，或视为废标。

2、投标文件的组成：

⑴ 投标函；

⑵ 授权委托书；

⑶ 资格证明材料：营业执照、企业资质等级证书、拟投入主要人员资质证书等；

⑷ 本工程拟定使用的主要检测仪器设备的使用年限、型号等细目表；

⑸ 近五年来有关业绩和社会信誉方面的证明材料；

⑹ 工程量清单报价表。

3、招标文件提供的文件格式投标单位必须使用，但可以按同样格式进行扩展。

4、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印。

5、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印签。

6、投标文件中有关报价数额的，应同时用文字和数字表示。

7、投标报价

⑴ 本次报价采用综合单价，投标报价应将所有组成综合单价的项目详细列出。投标单位在提交标书前，对本工程的有关图纸、规范、技术说明、质量检验要求、招标文件、工程所在地周围环境、交通情况等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款中的工程承包范围、质量要求、质量验收标准、工期等要求并充分考虑了人工、材料、机械、措施费、管理、利润、税金及政策性风险等因素计算了全部费用，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标单位负责。

⑵ 投标单位的投标综合单价是指按照图纸、规范和招标文件要求而包干的完全价格。综合单价报价应包含了完成该项目所需的全部施工工序内容。

⑶ 投标文件报价单价和总价采用人民币表示。

8、投标文件的份数和签署

⑴ 投标人应按本须知前附表规定的份数和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

⑵ 投标文件需采用打印或黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

⑶ 投标文件应逐页加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

⑷ 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

四 投标文件密封和递交

1、投标文件的密封和标志：

⑴ 投标单位应将投标文件密封递交。

⑵ 所有封袋上都须写明招标单位名称、工程名称及投标单位名称。

⑶ 所有投标文件必须在封袋骑缝处以显著标志密封。封袋密封处须加盖单位公章。

2、投标文件送达时间：

投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间前将投标文件递交给招标单位，逾时将被拒绝接收。

五 开标、评标、定标

1、开标

⑴ 招标单位将按招标文件中规定的时间和地点进行内部不公开开标。

⑵ 开标时，招标单位将当场检查各投标文件的完整性，确认投标文件是否有效。

⑶ 有下列情况之一者，投标文件不予受理：

① 逾期送达的或者未送达指定地点的；

② 未按招标文件要求包装、密封的；

2、评标、定标

本项目由招标单位负责组织评标小组对投标书进行综合评标，经资格审查通过，且投标文件响应招标文件全部实质性要求，评标小组经综合评定后确定中标人。若投标人不满足3（不含）家，重新组织招标。

六 授标与签订合同

1、中标通知书

评标结果确定后，招标单位在3日内向中标的投标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。未中标的投标人，招标单位不再进行单独通知。中标人收到中标通知书后，应按通知书指定的时间与地点参加合同谈判并签署合同。

2、签订合同

⑴ 中标人的中标价即为合同价款。

⑵ 中标人在收到中标通知书之日起，应及时与招标人办理洽谈和签订承包合同的各项手续并做好进场准备工作(含临时设施、施工水电接引)，招标人另有规定的除外。

⑶ 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

3、安全文明施工

⑴ 承包方保持施工场地的施工卫生，并符合《建筑工地文明施工管理办法》的有关规定。

⑵ 承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定及发包方有关制度，严格按安全标准组织施工。由于承包方未按安全操作规程操作或违反安全防火规定而造成人员伤亡、质量事故及财产损失均由承包方自行负责。

第二章  投标文件格式

一、投标函

投 标 函

致：

1、我方接受贵方的               工程桩基检测招标文件。

2、我方经认真研究招标文件及其它有关文件后，愿以人民币(大写)

的工程款报价承接贵单位杭州市城市档案中心项目的桩基检测工程的工作，并遵守本招标文件中有关工程款支付的规定。

3、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同的约定完成全部工作。

4、本投标书同贵方的中标通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

投标单位：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字)

日期：       年    月     日

二、法定代表人资格证明书及授权委托书

1、法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

姓名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：

系               　　　　　　　 的法定代表人。

特此证明！

投标单位：(盖章)

日期：     年    月    日

2、授权委托书格式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明，我       (姓名)系             (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                      (单位名称)的       (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标单位)的                  工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：             性别：               年龄：

单位：               部门：               职务：

身份证号码：

投标单位：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

授权委托日期：     年   月   日

三、资质及相关资料

1、投标单位资质证书（复印件）

2、营业执照（复印件）

3、项目负责人证书（复印件）

4、拟投入本项目的检测人员资格证书（复印件）

5、现场作业技术人员的证书（复印件）

6、试验室资格证书及有关主要试验人员的资料、证书（复印件）

注：上述资料需逐页加盖投标单位公章，其中1、2、3、4项需提供原件核查。

第三章 报价表

杭州市城市档案中心项目项目桩基检测工程工程量清单报价表

| 序号 | 工作内容 | 试桩特征 |  |  | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 桩基 | 终拔/压 |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗拔 | SBZ1 | 800 | 1000KN | 根 | 1 |  |  | 做抗拨检测时，应提供：a、单桩竖向极限抗拔力；b、桩顶上拔量。 |
| 2 |  | SBZ2 | 800 | 1000KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | SBZ3 | 800 | 1000KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 4 | 抗压 | SYZ1 | 800 | 6300KN | 根 | 1 |  |  | 做静载时，应提供：a、单桩竖向极限承载力；b、桩顶沉降与变形数据；c、桩端沉降量。 |
| 5 |  | SYZ2 | 800 | 6300KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | SYZ3 | 800 | 6300KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | SYZ4 | 1000 | 10800KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | SYZ5 | 1000 | 10800KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | SYZ6 | 1000 | 10800KN | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | 小应变 | 工程桩 | 800 |  | 根 | 183 |  |  | 做小应变时应提供：① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。 |
| 11 |  |  | 1000 |  | 根 | 228 |  |  |  |
|  |  | 围护桩 | 1000 |  | 根 | 152 |  |  |  |
| 12 | 声波透射法 |  | 1000 | 长度：11-16m | 根 | 34 |  |  | 声波透射法：① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。 |
| 13 |  |  | 800 | 长度：11-16m | 根 | 15 |  |  |  |
| 14 |  | 声测管埋设 |  | 无缝钢管 | m | 2112 |  |  | 制作、安装 |
| 15 | 钻孔抽芯法 |  | 1000 | 长度：11-16m | 根 | 16 |  |  | 检测桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性 |
| 16 |  |  | 800 | 长度：11-16m | 根 | 6 |  |  |  |
| 17 | 三轴水泥搅拌桩钻孔取芯 |  | 850 |  | 根 | 3 |  |  | （1）检测成桩质量； （2）检测搭接效果 |
| 18 | 工程投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  | 单价报价中应包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费（含财务费）、利润、税金以及应考虑的风险金等一切费用。 |

①桩头由施工单位制作；②声测管由检测单位按规范自行埋设，且报价已含相关费用；③桩长各投标单位综合取定报价，中标后单价不调整；④本项目存在溶洞情况，报价\考虑此类风险，溶洞情况见一桩一探报告。

投标人：          （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：          (签章)

日     期：         年         月         日

第四章 合同书

合同编号：

技 术 服 务 合 同 书

项 目 名 称：　　杭州市城市档案中心项目桩基检测

委  托  方（甲方）：

服  务  方（乙方）：

签订地点：

签订日期：     年   月   日

国家科学技术委员会监制

技 术 服 务 合 同

委托方（甲方）：

法定代表人：        （签章） 委托代理人：           （签章）

联 系 人；

住所（通讯地址）：

电     话：                     传真：

开户银行：

账     号；

服务方（乙方）：

法定代表人：        （签章） 委托代理人：           （签章）

联 系 人；

住所（通讯地址）：

电     话：    　　　　　 　  　传真：

开户银行：

账     号；

依据《中华人民共和国技术合同法》的规定，合同双方就杭州市城市档案中心项目桩基测试分析项目的技术服务经协商一致，签订本合同。

一、服务内容和要求

1、桩基测试按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）相关条款进行测试，测试桩位置详见桩基平面布置图。

2、对本工程　　根试桩进行单桩竖向抗压静荷载试验分析：

① 要求乙方提供：a、单桩竖向极限承载力；b、桩顶沉降与变形数据；c、桩端沉降量。

② 静载试验采用：慢速维持荷载法。

③ 最大试验荷载初定　　　吨。

3、对本工程　  根试桩进行单桩竖向抗拔静荷载试验分析，要求乙方提供：

a、单桩竖向极限抗拔力；b、桩顶上拔量。

4、对本工程 　　 根桩进行小应变动测分析，要求乙方提供：

① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。

5、对本工程 　　 根桩进行声波透射法检测分析，要求乙方提供：

① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。

6、对本工程 　　 根桩进行钻孔抽芯法检测分析，要求乙方提供：

① 桩身完整性评价；② 桩基质量等级。

7、对本工程 　　 根三轴水泥搅拌桩进行钻孔抽芯法检测分析，每根桩取芯数量不宜少于3组，芯样应在全装范围内连续钻取的桩芯上取，取点取样沿桩长不同深度和不同土层处的3点。要求乙方提供：

① 检测成桩质量；② 检测搭接效果。

二、工作条件和协作事项

1、甲方职责：

① 负责处理静载试验需要的道路使之能通到试桩位置。

② 根据乙方要求负责试桩接桩、砌基准墩等准备工作和试桩时的配合。

③ 提供打桩记录和地质报告。

2、乙方职责：

① 静载试验:

乙方负责试桩静压和抗拔试验方案设计，提供全套试验设备。负责提供试验设施，以及相关的吊装、进退场、安装、堆载、卸载、电焊、现场测试、数据整理并提交测试成果报告。

② 小应变测试负责试桩方案设计、设备的提供、进退场及现场测试并提交测试成果报告。

③声波透射法检测负责检测方案设计、设备的提供、进退场及现场测试并提交测试成果报告。（埋管由施工单位负责）

④钻孔抽芯法测负责检测方案设计、设备的提供、进退场及现场测试并提交测试成果报告。

⑤三轴水泥搅拌桩钻孔抽芯法测负责检测方案设计、设备的提供、进退场及现场测试并提交测试成果报告。

⑥ 乙方桩基试验应满足施工进度的要求，桩基试验（静压和抗拔）可能分批进行，乙方应积极配合，且不得增加费用。

⑦ 遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测，对测试数据及提交报告的真实性、准确性、完整性和公正性负责。

⑧ 接收甲方和有关行业主管部门的监督，及时出示有关检测资质证书，对检测的合法性负责。

⑨ 周密组织，精心测试，按照工期要求及时完成检测。乙方在试验中应保证合格试验桩的安全。乙方现场就近取土，检测完毕后须负责填回原处。乙方负责其自身人员的安全工作并承担由此产生的责任，给甲方造成损失时需赔偿。

⑩ 提交的测试成果报告为一式 8份。

三、进度要求

1、合同签订后提供详细的测试方案，并向建设单位、施工单位和监理单位

作方案交底。

2、甲方提前5天通知乙方进场，乙方保证按甲方要求及时进场测试。

3、本工程抗拔静载测试暂定　3 根桩，抗压静载测试暂定　6 根桩，试在

天内完成，静载试验结束5天内提交成果报告。

4、小应变检测报告在测试结束3天内提交报告。

5、声波透射、钻孔抽芯、三轴水泥搅拌桩钻孔取芯检测报告在测试结束10天内提交报告。

四、履约地点：

五、报酬及支付方式

1、抗拔静载试验费：

2、抗压静载试验费：

3、小应变测试费：

4、声波透射法检测费：

5、钻孔抽芯法检测费：

6 、三轴水泥搅拌桩钻孔抽芯法检测费：

7、以上6项测试总费用为　　　        （大写：                 ）

8、费用支付办法：

桩基测试内容全部完成后乙方提交检测报告、付款申请报告及合法发票，甲方收到上述资料后7天内支付合同价95%给乙方，桩基验收合格后支付剩余5%。乙方不提供付款申请报告或发票的，甲方有权暂不付款。

本合同为固定总价合同，合同总价包括但不限于本项目桩基检测费、水费、电费、机械配合费、税金等。除检测过程中增加额外检测桩外，检测费用不做调整。额外增加桩的检测费用根据单价确定。

六、违约责任

1、本合同未经双方协商同意，任何一方不得终止本合同，否则必须向对方支付合同额10%的违约金。

2、乙方在规定的工期内未完成本合同约定工作，乙方承担违约责任，并处以罚款。每延误一天，按合同额的1‰罚款。

3、甲方必须按合同约定如期足额付款，每逾期一天，按合同额的1‰向乙方支付滞纳金。

4、乙方检测数据不实导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方由此产生的损失。

七、附则

1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式 捌 份，甲方 肆 份，乙方 肆 份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜双方友好协商解决，并可增补有关条款。

（本页以下为空白）

表1

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现有职工人数 |  |
| 资质等级证书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 质量管理体系证书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 单位组织机构简介： 技术人员总数： 人 注册检测工程师： 人 |  |  |  |

投标申请人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签章)

日      期：         年       月       日

注：投标人需随此表附上营业执照、资质等级证书、质量管理体系证书等文件的复印件。

表2

拟派本工程主要人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 专 业 | 执业资格 | 拟在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3

拟在本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任本职务年限 |  |  |  |
| 完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 工程竣工日期 |  | 工程质量 |

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签章)

日      期：                  年            月           日

注：投标人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证等相关资料的复印件