## 正式报告
报告编号：ZWTCS水1803-164 | [7 empty] | 1
检 验 报 告
浙 江 省 工 程 物 探 勘 察 院
送样单位： | 工勘八处 |  |  |  |  | 委托号：180489
工程名称： | 杭州市城市档案中心勘察项目 |  |  |  |  | 样品名称：水样
工程编号：/ |  |  | 取样深度： | 0.70m |  | 样品编号： | H180557
钻孔号： | Z1 |  | 样品描述:微黄、微浑浊 |  |  | 送样日期： | 2018.3.25
检验依据： | 地下水质检验方法DZ/T0064-93 《铁路工程水质分析规程》(TB10104-2003) |  |  |  |  | 报告日期： | 2018.3.27
项目 |  | mg/L | mmol/L | 项目 |  | mg/L | mmol/L |  | .
阳 离 子 | Na+（及K+） | 1.61 | 0.07 | 阴 离 子 | HCO3- | 846.3474 | 13.87
[5 empty] | CO32- | 0 | 0
| Ca2+ | 243.05 | 6.06 |  | OH- | 0 | 0
| Mg2+ | 86.69 | 3.57 |  | SO42- | 126.4 | 1.32
| Fe2+ |  |  |  | CL- | 99.99 | 2.82
| Fe3+ |  |  |  | NO3-
| NH4+ | 0.43 | 0.023889 |  | NO2-
| 合计 |  |  |  | 合计
游离CO2 |  | 8.58 |  | 悬浮性固体
侵蚀CO2 |  | 8.9408 |  | 总矿化度 |  | 980.9137
硬度 | 总硬度 | 963.963 | 9.63 | 可溶性SiO2
| 暂时硬度 |  |  | 电导率(μs/cm)
| 总碱度 |  | 13.87 | pH |  | 6.94
说明:1、报告无“检验检测专用章”无效。 2、报告涂改及无检测（试验、分析）、审核、批准人签字无效。 3、报告未经本院书面批准或完整复制未重新加盖“检验检测专用章”无效。 4、本报告仅对来样负责。 地址：杭州市瓶窑镇大桥北路236号 邮编：311115 电话：0571-88553436、 88553435 传真：0571-88553435
批准： |  |  | 审核： |  |  | 分析员：
批准人职务：授权签字人