## 工作表1
地基土物理力学性质指标设计参数表 附表1
工程名称：杭州市城市档案中心项目
地 层 编 号 | 地 层 名 称 | 层顶标高 | 层厚 | 物理性质指标 | [8 empty] | 垂直 渗透 系数 | 水平 渗透 系数 | 压缩 系数 | 压 缩 模 量 | 直剪试验 |  |  |  | 原位测试 |  | 岩石抗压强度 （天然） 标准值 | 岩石抗压强度 （饱和） 标准值 | 建 议 值
|  |  |  | 含 水 率 | 天 然 重 度 | 土 粒 比 重 | 饱 和 度 | 孔 隙 比 | 液 限 | 塑 限 | 塑 性 指 数 | 液 性 指 数 |  |  |  |  | 快 剪 |  | 固 快 |  | 标 准 贯 入 | 重型 动力 触探 |  |  | 压 缩 模 量 | 地基 土承 载力 特征值 | 钻孔灌注桩
[17 empty] | 粘 聚 力 | 内 摩 擦 角 | 粘 聚 力 | 内 摩 擦 角 | [6 empty] | 桩周土摩擦力特征值 | 桩端土承载力特征值
|  | m | m | ω0 | γ | Gs | Sr | e | ωl | ωp | IP | IL | kv | kh | α1-2 | Es1-2 | c | φ | c | φ | N | N63.5 |  | Rc | Es1-2 | fak | qsa | qpa
|  |  |  | % | kN/m3 |  | % |  | % | % |  |  | cm/s | cm/s | MPa-1 | MPa | kPa | ° | kPa | ° | 击/30cm | 击/10cm |  | kPa | MPa | kPa | kPa | kPa
① | 杂填土 | 6.67～7.87 | 1.50～2.80
② | 粉质粘土夹粉土 | 4.58～5.78 | 0.50～3.90 | 31.6818 | 18.9 | 2.7186 | 95.4899 | 0.90182 | 34.7364 | 20.3238 | 14.4126 | 0.7995 | 5.4e-05 | 1.1e-05 | 0.45 |  | 19.8 | 8.9 | 23.9 | 19.1 | 8.6 |  |  |  | 4.4 | 120 | 13
③-1 | 淤泥质粉质粘土 夹粉土 | 1.52～4.35 | 3.40～6.90 | 39.8 | 17.7 | 2.7232 | 94.0763 | 1.149 | 38 | 21.67 | 16.3 | 1.1 | 4.2e-07 | 5.6e-07 | 0.77 |  | 7.3 | 2.7 | 14.2 | 11.1 |  |  |  |  | 2.86 | 65 | 8
③-2 | 淤泥质粘土 | -3.73～-0.97 | 4.00～7.30 | 48.2474 | 17.3 | 2.7363 | 97.35 | 1.3561 | 45.3947 | 24.5348 | 20.86 | 1.1327 | 7.5e-07 | 2.6e-07 | 0.99 |  | 7.7 | 2.5 | 13 | 10.2 |  |  |  |  | 2.39 | 60 | 7
④-1 | 圆砾 | -9.22～-6.49 | 2.50～8.20 | [18 empty] | 12.1 |  |  | 25 | 320 | 36
④-2 | 含粘性土卵石 | -12.58～-9.65 | 0.00～2.60 | [18 empty] | 16.8 |  |  | 28 | 350 | 40
⑥ | 含砾粉质粘土 | -16.60～-10.08 | 0.90～6.50 | 27.9 | 19.1 | 2.71 | 90.26 | 0.825 | 33.3 | 19.93 | 13.4 | 0.72 |  |  | 0.37 |  | 24.3 | 13.5 |  |  |  | 7.5 |  |  | 5.48 | 200 | 28
⑩-3 | 中风化灰岩 | -19.80～-13.16 | 最大厚度8.40m | [19 empty] | 61.3 | 60.3 | ＞50 | 1800 | 110 | 4500
注：标贯、动探为平均值，均为野外实测击数，未经杆长修正。