## 正式报告
报告编号：ZWTCS水1803-165 | [7 empty] | 1
检 验 报 告
浙 江 省 工 程 物 探 勘 察 院
送样单位： | 工勘八处 |  |  |  |  | 委托号：180489
工程名称： | 杭州市城市档案中心勘察项目 |  |  |  |  | 样品名称：水样
工程编号：/ |  |  | 取样深度： | / |  | 样品编号： | H180558
钻孔号： | Z53 |  | 样品描述:微黄、浑浊 |  |  | 送样日期： | 2018.3.25
检验依据： | 地下水质检验方法DZ/T0064-93 《铁路工程水质分析规程》(TB10104-2003) |  |  |  |  | 报告日期： | 2018.3.27
项目 |  | mg/L | mmol/L | 项目 |  | mg/L | mmol/L |  | .
阳 离 子 | Na+（及K+） | 5.52 | 0.24 | 阴 离 子 | HCO3- | 220.2822 | 3.61
[5 empty] | CO32- | 0 | 0
| Ca2+ | 86.67 | 2.16 |  | OH- | 0 | 0
| Mg2+ | 18.73 | 0.77 |  | SO42- | 72.3 | 0.75
| Fe2+ |  |  |  | CL- | 35.03 | 0.99
| Fe3+ |  |  |  | NO3-
| NH4+ | 0.22 | 0.012222 |  | NO2-
| 合计 |  |  |  | 合计
游离CO2 |  | 1.43 |  | 悬浮性固体
侵蚀CO2 |  | 2.2352 |  | 总矿化度 |  | 328.3911
硬度 | 总硬度 | 293.293 | 2.93 | 可溶性SiO2
| 暂时硬度 |  |  | 电导率(μs/cm)
| 总碱度 |  | 3.61 | pH |  | 7.42
说明:1、报告无“检验检测专用章”无效。 2、报告涂改及无检测（试验、分析）、审核、批准人签字无效。 3、报告未经本院书面批准或完整复制未重新加盖“检验检测专用章”无效。 4、本报告仅对来样负责。 地址：杭州市瓶窑镇大桥北路236号 邮编：311115 电话：0571-88553436、 88553435 传真：0571-88553435
批准： |  |  | 审核： |  |  | 分析员：
批准人职务：授权签字人