## 灯光改造报价单
附件2：
档案馆2楼展馆灯光及监控改造报价表
投标人：（单位全称） (盖章)
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 品牌 | 功率 | 备注
一 | 灯具及安装工程
1-1 | 原灯具拆除等 | 项 | 1
1-2 | 原线路调整 | 项 | 1
1-3 | 轨道灯 | 套 | 75 |  |  |  |  | 数量暂定，结算时按实结算
1-4 | 象鼻灯 | 套 | 50 |  |  |  |  | 数量暂定，结算时按实结算
1-5 | T5灯管 | 套 | 65 |  |  |  |  | 数量暂定，结算时按实结算
1-6 | 5.5寸射灯 | 套 | 15 |  |  |  |  | 数量暂定，结算时按实结算
1-6 | 轨道条 | M | 30 |  |  |  |  | 数量暂定，结算时按实结算
二 | 弱电监控安装工程
2-1 | 监控系统（含硬盘录像机、显示器、线材、摄像头500万像素以上） | 项 | 1 |  |  |  |  | 暂按4个摄像头计算，结算时按实结算，确保展厅无死角覆盖。
三 | 吊顶及涂料工程 | [7 empty] | 1
3-1 | 吊顶局部修补 | 项 | 1 |  |  |  |  | 约100方，按实计算
3-1 | 吊顶涂料修补后刷黑色 | 项 | 1 |  |  |  |  | 约100方，按实计算
四 | 其他工程
4-1 | 材料运费 | 项 | 1
4-2 | 垃圾清运费 | 项 | 1
一 | 合计： |  |  |  | 0
二 | 税金： |  | 一*10% |  | 0
三 | 总报价 |  | 一+二 |  | 0
注意事项：
1 | 此次为固定单价报价，以单价报价为准，对照实际工程量，按实结算。
2 | 施工过程中，如遇需报质检、消防、环保、物业、政府等有关部门确定，则甲方负责办理并承担相关费用。 |  |  |  | 。
3 | 本次设计方案中展厅内强弱电布线由乙方负责。 | ，。
4 | 本次报价中配电箱、空调位置现场不进行变动，相应的风管、水管不做调整。
5 | 本次报价中不包含土建墙体、拆除、更换维修等内容。
6 | 本次报价中不包含办公家具、柜体、桌椅及软装和窗帘