杭州市城市档案中心室内空气治理项目

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：杭州市档案馆

二〇二三年 三 月

目   录

第一章……………………………竞争性谈判公告

第二章……………………………谈判须知

第三章……………………………采购需求

第四章……………………………合同书

第五章……………………………评定原则和方法

第六章……………………………谈判文件部分格式

第一章  竞争性谈判公告

杭州市档案馆（以下简称“采购人”）邀请符合要求的单位参加本次杭州市城市档案中心室内空气治理项目的竞争性谈判，并提交密封的谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：杭州市城市档案中心室内空气治理项目

采购方式：竞争性谈判
最高限价（元）：150000.00元

治理面积：约8500㎡，最终按实际治理的建筑面积作为结算依据。

CMA检测点位：45个点位，分别在进场前，治理后15天内，治理半年后分别检测15个点位，最终按实际点位数结算。

具体要求描述：详见第三章采购需求

二、申请人的资格要求：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

- （2）具有室内环境污染治理甲级资质；

- （3）具有相关经营范围及同类项目经验，具有履行合同所必须的专业技术、设备和经济能力，具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录；

- （4）本项目接受联合体投标。

三、获取（下载）采购文件、报名截止时间

（1）获取采购文件时间：2023年3月20日至2023年3月26日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，节假日除外）。

（2）网上获取：请投标人自行在杭州档案网下载http://www.hzarchives.gov.cn/

（3）报名截止时间：2023年3月20日至2023年3月24日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30，节假日除外），未报名或逾期的，投标人失去谈判资格。报名方式：按照“杭州市城市档案中心室内空气治理项目+单位+联系人+联系电话”的格式发送至邮箱：943954240@qq.com。

四、谈判响应文件及递交截止时间：

谈判响应文件应符合谈判文件的要求，并于2023年03月27日14：00时（北京时间）前递交到杭州市城市档案中心14F西会议室，参加谈判单位的代表提前到达项目现场，做好谈判准备。

五、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

采购人：杭州市档案馆

通讯地址：杭州市香积寺路3号

邮编：310004

询问人：黄先生

联系电话：13758113763

质疑人：俞女士

联系电话：0571-85359618

第二章  谈判须知

- 一、谈判须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 杭州市城市档案中心室内空气治理项目 |
| 2 | 谈判内容 | 详见竞争性谈判文件第三章采购需求。 |
| 3 | 参谈单位的 资格要求 | 按“第一章 竞争性谈判公告”中的“3、参谈单位的资格要求” |
| 4 | 谈判响应文件份数 | 谈判响应文件的份数：正本一份，副本三份； |
| 5 | 竞争性谈判文件 答疑时间 | 各参谈单位如对竞争性谈判文件有疑问，请将书面材料扫描后的电子版于2023年3月24日12：00前反馈至采购人（邮箱：943954240@qq.com）。采购人仅对参谈单位提出的合理疑问进行答复。 |
| 6 | 谈判响应文件递交截止时间、递交地点；谈判开始时间、谈判地点 | 时间：2023年3月27日14时00分（北京时间） 地点：杭州市城市档案中心14F西会议室（西湖区转塘街道创意支路6号） |
| 7 | 谈判响应文件有效期 | 谈判响应文件有效期为递交谈判响应文件截止时间起60天。 |
| 8 | 最高限价 | 人民币15万元 |
| 9 | 评审办法 | 经评审最低价法 |
| 10 | 其 他 | 本竞争性谈判文件由采购人负责解释。 |

- 谈判人须知

- 一、总则

1.适用范围

1.1为了选择经验丰富、资信业绩良好、技术力量有保障的服务单位，根据《中华人民共和国招标投标法》，本着公开、公平、公正的原则制定本竞争性谈判文件。

1.2本竞争性谈判文件仅适用于“谈判须知前附表”（以下简称“前附表”）所列的谈判。

2.定义

2.1“采购人”系指杭州市档案馆。

2.2“参谈单位”系指参加本次谈判的单位。

2.3“服务”系指前附表第2项所列项目。

3.参谈单位资格要求:

按“第一章 竞争性谈判公告”中的“3、参谈单位的资格要求”

- 二、竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的构成

5.1竞争性谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  采购需求

第四章  合同书

第五章  评定原则和方法

第六章  谈判文件部分格式

5.2参谈单位应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款等。参谈单位没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者递交的资料没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是参谈单位的风险，并可能导致其谈判响应文件被拒绝。

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的参谈单位，均应以电子邮件形式通知采购人，采购人对其在“前附表”中所述截止时间之前收到的对竞争性谈判文件的澄清要求均以邮件形式予以答复，同时将答复发布在杭州市档案馆官网上（答复中不包括问题的来源）。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1在递交谈判响应文件截止时间之前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答参谈单位提出的澄清问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 竞争性谈判文件的修改将在杭州市档案馆官网上进行发布，不单独通知每个参谈单位。

7.3为使参谈单位准备谈判响应文件时有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长递交谈判响应文件截止时间。

- 三、谈判响应文件的编写

8.要求

8.1参谈单位应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其提供的资料对竞争性谈判文件做出实质性响应，否则其谈判响应文件可能被拒绝。

9.谈判响应文件的组成

（1）投标函

（2）授权书

（3）初次报价单

（4）企业营业执照、资质证书复印件及参谈单位情况表

（5）参谈单位自2019年起室内空气质量治理相关案例不少于2个，提供合同复印件

（6）拟投入本项目的服务团队人员表

（7）证明参谈单位具有履行合同和提供服务所必需的软硬件条件和专业技术能力的相关材料；

（8）其他参谈单位认为有必要提供的资料。

10.报价要求

10.1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲10.2.投标报价应包括现场工作在内的一切相关的费用，含设备费、安装费、人工费、交通费、管理费、利润、规费及税金等所需的一切费用都已包含在投标报价中。

▲10.3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

11.谈判保证金（无）

12.谈判响应文件有效期

12.1谈判响应文件从递交之日起，有效期为60天，有效期不足将被视为非响应性文件而予以拒绝。

12.2特殊情况下，在原递交谈判响应文件有效期截止之前，采购人可要求参谈单位同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。参谈单位可拒绝采购人的这种要求，其谈判保证金将不会被没收。接受延长有效期的参谈单位将不会被要求和允许修正其谈判响应文件，而只会被要求相应地延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第11条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

13.谈判响应文件的签署及规定

13.1参谈单位应填写全称，同时加盖公章。

13.2参谈单位应准备一份正本、三份副本。在每一份谈判响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

13.3谈判响应文件正本或副本均须打印，正本由法定代表人或其授权代表签字或盖章，副本可以是正本的复印件。

13.4除参谈单位对错处作必要修改外，谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署谈判响应文件的人进行签字。

- 四、谈判响应文件的递交

14. 谈判响应文件的密封和递交

14.1参谈单位应将谈判响应文件用密封袋密封，并加盖公章，并应注明参谈单位名称和地址、项目名称并注明“2023年  月  日  时前不准启封”的字样。

14.2谈判响应文件应由专人递交。参谈单位应将谈判响应文件按上述要求的规定进行密封和标记后，按谈判须知前附表中指明的时间和地址送至谈判地点。因不按本竞争性谈判文件要求进行密封、标记和递交的，或其它一切非采购人原因导致的谈判失误，责任由参谈单位自负。

15.递交谈判响应文件的截止时间

15.1参谈单位应在不迟于“前附表”中规定的截止日期和时间将谈判响应文件递交至“前附表”中指明的地址。

15.2采购人可以按本须知第7条规定，通过修改谈判响应文件适当延长截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和参谈单位受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16. 谈判响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

16.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

16.2谈判响应文件未密封的。

17. 谈判响应文件的修改和撤销

17.1参谈单位在竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间前可以补充、修改或者撤回已提交的谈判响应文件，并书面通知采购人，补充、修改的内容为谈判响应文件的组成部分。撤回谈判应以书面形式并经法定代表人或授权代表人签署后送达到采购人。

17.2参谈单位的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定编制、密封、标记和递交。

17.3在截止期之后，参谈单位不得对其谈判响应文件做任何修改。

17.4从谈判截止期至参谈单位在承诺书格式中确定的有效期期满这段时间内，参谈单位不得撤回其谈判响应文件，否则其谈判保证金将按照本须知第11.8条的规定被没收。

- 五、谈判和评审

18、谈判

18.1谈判代表

参加本次谈判的单位须派合格的谈判代表参加竞争性谈判活动并签署谈判响应文件和谈判承诺：谈判代表是法定代表人时，须持有“法定代表人证明”及身份证明；谈判代表是法定代表人的委托代理人，须持有“法定代表人授权委托书”及身份证明。

18.2谈判响应文件及报价的有效期

谈判响应文件及报价的有效期为递交谈判响应文件之日起60天。

18.3递交谈判响应文件截止时间、地点：见“谈判须知前附表”。

18.4谈判开始时间、谈判地点：见“谈判须知前附表”。

19、评审办法

按“第五章 评定原则和方法”。

- 六、授予合同

20、成交单位的确定

20.1成交单位的确定由采购人负责，采购人根据谈判小组的竞争性谈判报告确定排名第一的成交候选人为成交单位。排名第一的成交候选人放弃、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按竞争性谈判文件规定签订合同的，采购人可以按照评审委员会提出的成交候选人排序依次确定其他候选人为成交单位，也可重新组织采购。

20.2采购人确定成交单位后将以书面形式发出成交通知书，成交通知书一经发出即对双方具有约束力，成交通知书将作为签订合同的依据。

20.3 采购人对谈判结果不负责解释。

20.4采购人在授予合同时有权对竞争性谈判文件中规定的货物数量和服务予增加或减少。

21、签订合同

21.1成交单位自接到成交通知书后30天内或按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

21.2竞争性谈判文件、成交单位的谈判响应文件及其澄清和承诺文件（如有）等均为签订合同的依据。

21.3成交单位不遵守承诺，擅自修改报价或在接到成交通知书后，借故拖延、拒签合同采购人取消该参谈单位的成交资格，另选其它参谈单位为成交单位或重新组织采购。

21.4签约后，采购过程结束。竞争性谈判响应文件一律不退。

第三章  采购需求

一、项目要求

杭州市城市档案中心室内空气治理项目，主要包含房屋建筑内的所有软装、硬装（顶、地、墙及饰面板等）设备、窗帘、家具等进行空气治理，直至到达验收标准，治理面积约8500平方米，按实际结算。对治理前、治理后的空气质量进行检测（检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC），按国家相关规范出具检测报告，提供的检测机构不少于3家，并由采购人从中选择，检测费由中标人支付。

表3-1 采购内容清单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杭州市城市档案中心室内空气治理 | - 对杭州市城市档案中心室内空气治理服务项目（包含办公、餐厅等室内场所）室内空气环境治理。（指标包含但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC） | - 平方米 | - 约8500平方米 |
| - 2 | - 进场前 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |
| - 3 | - 治理后 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |
| - 4 | - 治理间隔半年后 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |

二、质量标准及验收要求：

1）验收标准：室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022），每次检测结果均须合格，不合格的须继续治理直至合格。

2）使用施工药剂对有害气体进行分解，确保安全无毒、治理施工后保证不产生二次污染、长期有效并无反弹。

三、售后服务要求：

免费质保期为5年，质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，12小时内解决问题。

四、付款方式：

第一阶段：合同签订之日后支付合同金额的30%为预付款；

第二阶段：室内空气治理完成，出具合格的CMA检测报告，所有检测点位均须合格，不合格的须继续治理直至合格，支付至合同金额的80%；

第三阶段：室内空气治理完成半年后，出具合格的CMA检测报告，所有检测点位均须合格，不合格的须继续治理直至合格，支付至合同金额的100%。

五、服务期：

1）治理进场前完成第一次室内空气检测，出具相应的CMA检测报告。

2）合同签订，接到采购人通知后7个日历天内完成空气治理。

3）室内空气治理完成，15个日历天后完成第二次室内空气检测，出具相应的CMA检测报告。

4）室内空气治理完成，半年后进行第三次室内空气检测，并出具相应的CMA检测报告。

六、其他要求：

1.治理施工人员要求：

1.1施工期间中标人须派驻一名项目经理，为公司专项经理或负责人，进行全方位协调、督促施工。整体施工人员安排须能满足采购方工期要求。

1.2施工期间所有治理人员信息均须向采购方报备。

1.3施工期间所有治理人员均须穿有中标人统一配备的服装。

2.安全生产要求：

2.1投标人须按有关规定，采取严格的安全防护措施。投标人管理以及自身防范措施不力或投标人施工人员责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由投标人独自承担，因此给招标人造成的经济损失由投标人负责全额赔偿。

2.2投标人施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须有保证施工安全要求的夜间照明。

2.3投标人须保证施工现场道路畅通，保持场容场貌的整洁，随时清理建筑和生活垃圾。

第四章  合同书

说明：合同将由杭州市档案馆（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购单位提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购单位将视作认同。

杭州市城市档案中心室内空气质量治理项目

合同编号：

甲方（采购人）：杭州市档案馆

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据关于招标项目杭州市城市档案中心室内空气治理项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

- 杭州市城市档案中心室内空气质量治理项目，治理标准：中华人民共和国《室内空气质量标准》GB/T18883（2022版），其采购内容及要求详见配置清单，合同总价￥             大写人民币：         ，以上合同总价包含室内空气治理及检测所需的一切费用。

二、技术资料

1.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、转包或分包

本项目不可分包或转包。

五、质保期

1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

六、服务期、服务方式

1. 服务期：根据甲方通知，空气治理时间为7个日历天内；

2. 交货方式：  包工包料    。

七、货款支付

付款方式：

第一阶段：合同签订之日后支付合同金额的30%为预付款；

第二阶段：室内空气治理完成，出具合格的CMA检测报告后支付至合同金额的80%；

第三阶段：室内空气治理完成半年后，出具合格的CMA检测报告，支付至合同金额的100%；

- 税费

- 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、违约责任

1.甲方不能及时提供有关资料而影响乙方工程的，乙方的室内空气治理项目交付时间相应顺延。

2.甲方未按合同约定时间支付费用，每延误一天处合同金额的千分之一违约金。

3.乙方未按合同约定时间完成空气治理、出具检测报告的，每延误一天处合同金额的千分之一违约金。

4.因甲方原因，造成乙方返工的，甲方应承担必要的损失费用。

5.合同签订后，任何一方终止或解除合同，违约方承担违约责任，并向对方支付合同金额10%的违约金。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲、乙双方协商，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                    开户行：

签字日期：     年   月   日             开户帐号：

法定（授权）代表人：

签字日期：    年  月  日

采购内容清单表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杭州市城市档案中心室内空气治理 | - 对杭州市城市档案中心室内空气治理服务项目（包含办公、餐厅等室内场所）室内空气环境治理。（指标包含但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC） | - 平方米 | - 约8500平方米 |
| - 2 | - 进场前 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |
| - 3 | - 治理后 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |
| - 4 | - 治理间隔半年后 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 点位 | - 约15个点位 |

第五章  评定原则和方法

1、谈判基本原则：

（1）采购人在谈判前将组织三人及以上谈判小组，谈判小组将遵循公平、公正的竞争原则，严格按照谈判文件的要求，对谈判响应文件进行综合分析评价，根据符合谈判需求、质量、服务和报价等进行谈判，谈判最终价格最低者为中标单位。

（2）谈判和资料保密原则：参与谈判各方对涉及谈判项目中的任何信息，不得透露给第三方。

2、谈判要素：

参谈单位递交的谈判响应文件以及谈判过程的承诺。

3、谈判时间：2023年3月27日14：00时（北京时间）开始；

谈判地点：杭州市城市档案中心项目现场会议室。

4、由谈判小组负责本次项目所有谈判工作，包括全程评审、谈判、推荐成交单位、编写谈判报告等。

5、谈判方式及程序：

（1）初审和初评：在对参谈单位资格审查的基础上由谈判小组对参谈单位的谈判响应文件进行初审和初评。根据初审和初评的情况，有权决定对初评中最差的参谈单位取消参加竞争性谈判资格的权力。

（2）谈判和承诺

对进入谈判的参谈单位的谈判响应文件进行评审、质疑和澄清。在此阶段，谈判小组就参谈单位递交的谈判响应文件进行技术和商务谈判，根据评审和谈判情况可要求参谈单位作出必要的承诺和第二次报价，以满足项目的最大需求。

经谈判小组认可后，最后一次报价为参谈单位的最终谈判报价。

谈判时，参谈单位代表必须到达指定的地点，并及时解释和澄清谈判文件内容及作出承诺等，该承诺与谈判响应文件具有同等的效力。

（3）谈判结果确定：

◆确定规则：谈判必须遵循公平、公正的竞争原则，最大限度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照谈判文件的技术、商务要求，在谈判和承诺的基础上对谈判文件进行综合分析评价，编制谈判报告。谈判小组必须严格遵守保密规定，不得泄露谈判有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响谈判公平、公正的任何其他活动。

◆评审细则：

经谈判，谈判小组结合各参谈单位的谈判承诺、最终谈判报价，在审查谈判响应文件的基础上，按照公平、公正的原则，进行综合分析评定，实质上响应谈判文件的要求并有履行合同能力的谈判最终价格最低者为中标单位。

6、成交通知和合同授予

（1）成交通知书：评定结果经采购人领导小组确定后发出成交通知书，代理机构无义务向未成交单位解释落选原因，不退回谈判响应文件。

（2）合同签订：在确定成交单位后30天内，成交单位、采购人双方签订合同。如成交单位不按规定时间、地点与采购人签订合同，按自动放弃成交权利处理。

7、采购人有权变更项目实施内容和数量，成交单位不得拒绝，工作量适当增加或减少时，成交单位的成交价和服务承诺不变。

第六章  谈判文件部分格式

附件1：

投标函

致：

我公司已研究 杭州市城市档案中心室内空气治理项目竞争性谈判文件的全部内容，同意接受竞争性谈判文件的全部内容和要求，以本谈判响应文件向贵方竞争性谈判文件的全部内容进行谈判。

1、我公司谈判报价       万元（大写：           ）。

2、本次谈判的服务团队负责人是            ；

3、我方将按照招竞争性谈判文件的所有要求，提供优质的服务。

4、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、我方将按竞争性谈判文件规定履行合同责任和义务。

6、本谈判响应文件自递交贵方之日起60天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我公司具有约束力。

7、如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判，或成交后放弃成交，拒签协议的，视为我方自愿放弃此次谈判。

8、我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

参谈单位                         （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件2：

法定代表人授权书

本人            （姓名）系                     （参谈单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  杭州市城市档案中心室内空气治理项目谈判项目的谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

参谈单位：                       （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证明号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证明号码：

年         月        日

附件3：

报价一览表（初次报价）

项目名称：杭州市城市档案馆中心室内空气治理项目

报价人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

时间：     年    月    日

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杭州市城市档案中心室内空气治理 | - 杭州市城市档案中心室内空气环境治理，指标包含但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 约8500平方米 | - （）元/㎡ |  |
| - 2 | - 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 约45个点位 | - （）元/点位 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

附件4：

报价一览表（最终报价）

项目名称：杭州市城市档案中心室内空气治理项目

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 杭州市城市档案中心室内空气治理 | - 杭州市城市档案中心室内空气环境治理，指标包含但不限于：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 约8500平方米 | - （）元/㎡ |  |
| - 2 | - 室内空气检测 | - 检测项目：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC | - 约45个点位 | - （）元/点位 |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表为谈判时填写。

委托代理人签字：

日期：    年   月   日

附件5：

参谈单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为参谈单位的正式员工，提供2023年3月社保缴费名单。

2、公司、职工的资格、资质、职称等提供相关证书的复印件并加盖参谈单位公章；

3、提供参谈单位在企业注册地以外设立分支机构的相关证明材料。

参谈单位                          （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件6：

### 拟投入本项目的服务团队人员表

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 职称 | 专业 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参谈单位                               （盖章）

法定代表人或授权委托代理人               （签字或盖章）

日期：    年    月   日